## ( 入力例 )管理台帳
アンケート用紙
お客様名
拠点名
ご住所
担当部署名
担当者様名
電話番号
電気料金重量単価
No. | 種別 | 室外機ﾒｰｶｰ | 室外機機種 | 圧縮機 出力(kw） | 消費電力 (kW) | 一日の 稼働時間 | 月間の 稼働日数 | 設定温度 | 月間消費 電力(見込) | 冷媒種 | 場所 | 台数 | 導入年度
(例) | 空調機 | 三菱電機 | ERA-55C1 | 5.5kw | 6.2kW | １２時間 | ２５日 | 夏24℃/冬20℃ | 930kW | R22 | 事務所 | 1 | 2000-10-01
1 | エアコン | 三菱電機 | PUZ-ERMP140LA10-BS | 2.6 | 2.8 | 24 | 30 |  |  | R32（3.6Kg） | 厚生室 | 1 | ２０２０年
2 | エアコン | 三菱電機 | PU-CRP80H12 | 1.5 | 1.6 | 24 | 30 |  |  | R410A（3.4Kg） | コンピュータ室 | 2 | ２０１３年
3 | エアコン | ダイキン工業 | RZYP140BA | 2.4 | 2.5 | 24 | 30 |  |  | R410A（3.7Kg） | 資材倉庫 | 1 | ２０１１年
4 | エアコン | 三菱電機 | MPUZ-RP280HA7 | 5.5 | 5.8 | 24 | 30 |  |  | R410A（7.1Kg） | アルバイト管理室 | 1 | ２００８年
5 | エアコン | 三菱電機 | PUSY-P160M-E1 | 3.5 | 3.6 | 24 | 30 |  |  | R410A（5.5Kg） | アルバイト管理室 事務所 | 1 | ２００６年
6 | エアコン | 東芝キャリア | R0A-AP807H | 1.5 |  | 24 | 30 |  |  | R410A（1.8Kg） | 製造事務所 | 2 | ２０１９年
7 | エアコン | ダイキン工業 | RZRP140BA | 2.41 |  | 24 | 30 |  |  | R32（3.15Kg） | ラベル保管室Ａ | 1 | ２０１５年
8 | エアコン | ダイキン工業 | RZRP112BCE | 1.95 |  | 24 | 30 |  |  | R32（3.15Kg） | ラベル保管室Ｂ | 1 | ２０１８年
9 | エアコン | ダイキン工業 | RXYP1400FAE | 17+10+10 |  | 24 | 30 |  |  | R410A （9.6+7.9+7.9Kg） | 製造現場 | 2 | ２０２０年
10 | エアコン | ダイキン工業 | RXYP1400FAE | 17+10+10 |  | 24 | 30 |  |  | R410A （9.6+7.9+7.9Kg） | 製造現場 | 2 | ２０２１年
11 | エアコン | ダイキン工業 | RXYP500FAE | 13.7 |  | 24 | 30 |  |  | R410A （9.6Kg） | 製造現場 | 1 | ２０２１年
12
13
14
15

## データ
（株）ハイテックＰｒｏワークス 宛
アンケート用紙
お客様名
拠点名
ご住所
担当部署名
担当者様名
電話番号
電気料金重量単価
No. | 種別 | 室外機ﾒｰｶｰ | 室外機機種 | 圧縮機 出力(kw） | 消費電力 (kW) | 一日の 稼働時間 | 月間の 稼働日数 | 設定温度 | 月間消費 電力(見込) | 冷媒種 | 場所 | 台数 | 導入年度
(例) | 空調機 | 三菱電機 | ERA-55C1 | 5.5kw | 6.2kW | １２時間 | ２５日 | 夏24℃/冬20℃ | 930kW | R22 | 事務所 | 1 | 2000-10-01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15